Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato: 	28-01-2026		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antal	Enhed

PJB		VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE

Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen

Varmeveksler fabrikat Alfa Laval, type	1 	st.

CB110-38L, i standardudførelse.

Dimensioneringsdata:

Kapacitet (kW)	200	kW

Temp. primær side (°C)	60 → 40	°C

Temp. sekundær side (°C)	25 → 35	°C

Max. trykfald (kPa)	20	kPa

Tilvalg:

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ