Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato: 	06-02-2026		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antal	Enhed

PJB		VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE

Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen

Varmeveksler fabrikat Alfa Laval, type	1 	st.

CBH18-23H, i standardudførelse.

Dimensioneringsdata:

Capacity (kW)	25	kW

Temp primary side (°C)	95 → 45	°C

Temp. secondary side (°C)	40 → 70	°C

Max. Pressure Drop (kPa)	20	kPa

Tilvalg:

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ