Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato: 	05-11-2025		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antal	Enhed

PJB		VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE

Varmeveksler fabrikat Alfa Laval, type	1 	st.

ALFANOVATW 18-40H, i standardudførelse.

Dimensioneringsdata:

Capacity (kW)	50	kW

Temp primary side (°C)	80 → 60	°C

Temp. secondary side (°C)	50 → 70	°C

Flow rate primary side (kg/h)	-	kg/h

Flow rate secondary side (kg/h)	-	kg/h

Max. Pressure Drop (kPa)	20	kPa

Tilvalg: