Objekt: 					sid 1/1

Ort:

Datum : 	2026-02-05		Ref:

Kod 	Pos	Text 			Mängd	Enhet

PJB		VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-VÄTSKA

Lödd plattvärmeväxlare med syrafast stål i överföringsyta i .net core

Värmeväxlare fabrikat Alfa Laval,		1 	st

typ CB112-54M, i standardutförande.

Teknisk data:

Capacity (kW)	300	kW

Temp primary side (°C)	65 → 22	°C

Temp. secondary side (°C)	10 → 55	°C

Max. Pressure Drop (kPa)	20	kPa

Tillval:

Isolering bestående av demonterbar 30 mm CFC-fritt polyuretanskum med ytbeklädnad av oöm blå ABS-plast.

Thermisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Kopplingar för svetsning

Kopplingar för lödning

Golvstativ